许昌市工商行政管理局2018年流通领域消防产品抽样检验结果汇总表

到样日期：2018年1月25日

| 序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/货号 | 综合判定（合格/不合格） | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 许昌永腾消防器材有限公司 | 净瓶 | 郑州市净瓶消防器材厂 | MFCZ/ABC1 | 2018年01月 | 合格 | / |
| 2 | 直流水枪 | 许昌永腾消防器材有限公司 | 净瓶 | 郑州市净瓶消防器材厂 | MFZ/ABC4 | 2017年12月 | 合格 | / |
| 3 | 内扣式接口 | 许昌永腾消防器材有限公司 | 柳成 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | KD65 | 2017年10月 | 合格 | / |

许昌市工商行政管理局2018年流通领域消防产品抽样检验结果汇总表

到样日期：2018年1月25日

| 序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/货号 | 综合判定（合格/不合格） | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 有衬里消防水带 | 许昌宁平消防器材有限公司 | 柳成 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 10-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-塑料 | 2017年10月 | 合格 | / |
| 5 | 直流水枪 | 许昌宁平消防器材有限公司 | 大象 | 郑州光明消防器材有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2017年07月 | 合格 |  |