许昌市第一类医疗器械产品备案表

| 企业名称 | 备案证号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 注册地址 | 生产地址 | 备案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许昌渊满医疗器械有限公司 | 豫许械备20230037 | 直肠灌肠器 | 型号：75ml、100ml、200ml、500ml | 由容器、连接处和导管组成。容器和导管采用硅橡胶材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于临床灌肠。 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 2023年11月20日 |
| 许昌渊满医疗器械有限公司 | 豫许械备20230038 | 肛裂成形术辅助测量尺 | V-30型；V-45型 | 器身有刻度。采用ABS制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于手术中测距。 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 2023年11月20日 |