许昌市市场监督管理局

行政处罚决定书

许市监械罚〔2019〕1号

当事人： 许昌魏都医院

主体资格证照名称：《医疗机构执业许可证》

统一社会信用代码（注册号）： 290441417002310134

住所（住址）：  ***

法定代表人（负责人、经营者）： 付金培

身份证（其他有效证件）号码： ***

联系电话：  ***     其他联系方式：  ***

联系地址： ***

*年*月*日，执法人员对你院进行现场检查时，在你院化验室发现存放有过期葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）等医疗器械。经领导批准，我局于*年*月*日以涉嫌使用过期的医疗器械为由对你院立案调查。

经查，你院使用了过期的葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）和肌酐测定试剂盒（苦味酸法）内试剂，过期的葡萄糖测定试剂大约做了*人份，每人份收费*元，过期的肌酐测定试剂大约做了*人份，每人份收费*元，违法使用的医疗器械货值金额约2440.00元；你院存在未按照医疗器械有效期限的要求对贮存的试剂进行定期检查并记录的行为。

上述事实，主要有以下证据证明： ***

执法人员于2019年7月2日向当事人送达了许市监械罚听告[2019]1号《行政处罚告知书》，当事人逾期未提出陈述、申辩。

参照《河南省食品药品监督管理行政处罚裁量标准（医疗器械）》的规定，本案涉案产品货值金额不足5000元，当事人违法行为裁量阶次为轻微，应“没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；并处2万元以上3万元以下罚款”。

你院使用过期的医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”的规定，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证”第（三）项“经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的”的规定进行处罚；你院未按照医疗器械有效期限对贮存的医疗器械进行定期检查并记录的行为违反了《医疗器械使用质量监督管理办法》第十一条“医疗器械使用单位应当按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录”的规定，依据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条第（四）项“医疗器械使用单位有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款：（四）贮存医疗器械的场所、设施及条件与医疗器械品种、数量不相适应的，或者未按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录的”的规定进行处罚。

我局决定责令你院立即改正上述违法行为，并给予以下行政处罚：

1、警告；

2、没收被扣押的过期医疗器械（详见《实施行政强制措施决定书》及财物清单）；

3、罚款人民币两万叁仟元整（¥23000.00）。

你（单位）应当自收到本决定书之日起15日内将罚款缴至***。到期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。

你（单位）如不服本决定，可以自收到本决定书之日起六十日内向许昌市人民政府或者河南省市场监督管理局申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依法直接向许昌市魏都区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

许昌市市场监督管理局

（印 章）

2019年7月12日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份必要时交人民法院强制执行。