许昌市第一类医疗器械产品备案表

| 企业名称 | 备案证号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 注册地址 | 生产地址 | 备案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许昌振德医用敷料有限公司 | 豫许械备20160006号 | 棉签 | 普通级：7.5-20cm单头、双头 | 皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具。不含药物或消毒剂。 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 | 鄢陵县产业集聚区金汇大道1号 | 鄢陵县产业集聚区金汇大道1号 | 2023年11月7日 |
| 河南名锐药业有限责任公司 | 豫许械备20230035 | 砭贴 | 常规型：（20-300）mm×（20-300）mm 异形：（20-300）mm×（20-300）mm 圆形：Φ（20-300）mm | 由球状体（砭石粉和热熔胶）、医用胶布（PET水刺布、热熔胶和防粘纸（离型纸或聚丙烯膜）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不应包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激，无创。 | 禹州市产业集聚区西产业园区 | 禹州市产业集聚区西产业园区瓷苑路1号 | 2023年11月7日 |
| 河南名锐药业有限责任公司 | 豫许械备20230036 | 医用退热凝胶 | 1g、2g、3g、5g、10g、15g、20g、25g、30g、35g、40g、50g、60g、70g、80g、90g、100g、110g、120g、130g、150g、180g、200g、250g、300g、350g、400g、500g | 由高分子吸水树脂、纯水混合而成的水性混合物；降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 禹州市产业集聚区西产业园区 | 禹州市产业集聚区西产业园区瓷苑路1号 | 2023年11月7日 |