《区域自动气象站现场核查工作规范》

许昌市地方标准编制说明

一、编制的目的和意义

近年来，随着全球气候变暖，暴雨、洪涝、山洪地质灾害、环境污染等异常天气气候事件不断发生，加密布设区域站，完善暴雨等灾害性天气的实时监控变得越来越重要。目前全市共有区域气象站100余个，其观测资料对预报预警服务、预报验证起到了非常重要的作用，其作为综合气象观测系统的重要组成部分，已成为国家和各级政府防灾减灾重要的基础设施。在区域站目前不具备实验室检定的情况下，依据校准规范建立区域站移动计量标准，定期开展现场校准，是对区域站测量性能的最有效确认，也是促进装备保障和监督保障的有效途径。

二、任务来源及编制原则和依据

（一）任务来源

年 月，由许昌市气象局向许昌市市场监督管理局提出制定《区域自动气象站现场核查工作规范》立项申请，许昌市气象局组织专家对项目进行评审，通过项目专家评审， 年 月 日，在许昌市市场监督管理局获批立项。项目制定周期为1年，归口单位为许昌市气象局。

（二）编制依据

本标准的编写引用并参考了下列标准：

GB / T 35221地面气象观测规范总则

GB / T 35225地面气象观测规范气压

GB / T 35226地面气象观测规范空气温度和湿度

GB / T 35228地面气象观测规范降水量

GB / T 35233地面气象观测规范地温

三、编制过程

（一）前期调研实践工作

近年来气象灾害频发区域站主要提供区域性中小尺度高时空分辨率气象观测数据，观测资料对预报预警服务、预报验证起到了非常重要的作用，但在区域站目前不具备实验室检定的情况下，依据校准规范建立区域站移动计量标准，定期开展现场校准，是对区域站测量性能的最有效确认，也是促进装备保障和监督保障的有效途径。许昌市气象局根据基层业务人员的工作经验制定了区域自动气象站现场核查工作规范，并在2023年-2024年巡检中采取边实践边完善的方法，基本形成了成熟的区域自动气象站现场核查工作规范。

（二）成立标准制定小组

为做好《区域自动气象站现场核查工作规范》标准的制定工作，成立了标准起草工作小组，并多次召开标准研讨会议，确定了标准制定原则，拟定了标准制定思路，就技术规程的主要内容进行了深入、广泛、细致的讨论，并对标准各节内容的起草工作逐一进行了细化，确保标准制定各项工作，按计划逐步实施。

（三）初稿的编制

2023年1月至2023年12月，标准制定小组成员在前期应急工作实践的基础上，查阅了大量的相关文献资料，并与综合气象观测人员、业务管理进行沟通、交流，听取建议；与相关专家进行咨询交流；对当前区域自动气象站现场核查工作流程及规范进行系统总结，经过标准制定小组成员多次讨论、反复修改，完成了本工作规范初稿的编制。接到许昌市市场监督管理局关于许昌市地方标准制修订项目的通知后，许昌市气象局将本规范初稿修改完善，申请立项。

（四）形成征求意见稿并征求专家意见

2023年1月，许昌市气象局召开了标准制定小组会议，并及时组织成员、相关专家进行了沟通，对标准的初稿进行讨论，进一步修改完善，形成了《区域自动气象站现场核查工作规范》标准的初稿。

2023年2月至2023年6月，许昌气象站内部开展现场核查20余次，指导襄城县气象局、禹州市气象局、长葛市气象局、鄢陵县气象局开展核查，以实战检验标准，用实践磨炼细节；再次对《区域自动气象站现场核查工作规范》标准进行完善，同时进一步征求内部专家求意见，形成标准讨论稿。

2023年7月，许昌气象站召开了第二次标准制定小组会议，形成了《区域自动气象站现场核查工作规范》标准的征求意见稿。

随后，标准制定小组将本标准征求意见稿分别送达许昌市业务科、长葛市气象局、禹州市气象局、襄城县气象局、鄢陵县气象局等单位专家进行阅览，广泛征求意见后，进行修改，最终形成了此标准。

四、主要内容的确定

（一）第一章范围编制说明

规定了自动气象站现场核查的范围、对象、基本要求、流程、操作步骤、数据格式和记录规范。适用于许昌市行政区域内自动气象站（以下简称“区域站”）在设备安装、巡检、维护或更换后的现场核查工作。

（二）第二章规范性引用文件编制说明

GB/T 35221  地面气象观测规范总则

GB/T 35703  自动气象站观测规范

（三）第三章术语和定义说明

查阅相关资料和根据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》等文件要求，参考GB/T35221、GB/T35225、GB/T35226界定的术语和定义适用于本文件。

（四）第四章核查要求编制说明

规定了包括适用范围、核查时间、环境条件、核查记录、伪数据处理、核查项目指标要求、核查标准器要求等喝茶要求。

（五）第五章核查流程编制说明

规定了包括外观核查以及示值误差核查等核查流程。。

（六）第六章核查结果处理编制说明

规定了根据核查结果进行不同处理的流程。

五、采标情况

无。

六、重大意见分歧的处理

本标准编制过程中，未产生重大意见分歧。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

本标准制定的原则严格遵循国家有关法律政策，《地面气象观测规范》（2003）《新型自动气象站观测业务技术》《自动气象站观测规范》《地面气象观测业务技术规定实用手册》《自动气象站期间核查技术规范》及河南省相关专项预案等法律法规和规范性文件。本标准编制格式符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。

八、标准实施的建议

本标准颁布实施后，可用于气象主管部门组织各个基层气象站开展区域站现场核查服务保障工作，能够实现观测数据的量值溯源，保障观测数据的准确可靠。建议本标准应尽快作为推荐性地方标准发布实施。

九、其他应予说明的事项

无。

《基本气象站应急工作流程和规范》标准起草小组

2024年7月10日