许昌市市场监督管理局

行政处罚决定书

许市监械罚〔2020〕1号

当事人：许昌医院

主体资格证照名称：医疗机构执业许可证

注册号：41807905-141102311A1001

地址：许昌市建设路166号

法定代表人：张国亭

身份证号码：**

联系电话：**                 其他联系方式：**

2019年9月6日，我局接举报对你单位进行现场检查，在你医院西侧碎石治疗室内发现存放有一台无铭牌的设备，该设备被你医院碎石治疗室工作人员称为“排石机”，你单位现场不能提供该上述“排石机”的产品合格证、注册证、供货方资质证明等材料，执法人员依法对上述“排石机”进行了查封，我局于2019年9月10日以涉嫌使用未依法注册的医疗器械为由对你单位立案调查。经调查，上述“排石机”无铭牌，无生产者信息、无产品合格证、注册证，应依法认定为未依法注册的医疗器械。你单位未依法查验上述医疗器械的供货者资质和合格证明文件，未依法对上述医疗器械进行验收，并于**年**月**日开始使用上述未依法注册的医疗器械，直至**年**月**日上述“排石机”被我局查封。经认定，上述“排石机”的货值金额为20000.00元。

上述事实，主要有以下证据证明：***

2020年1月16日，我局向你单位直接送达了《行政处罚告知书》（许市监械罚听告〔2020〕1号），将我局拟做出的行政处罚告知你单位，同时告知你单位有陈述、申辩及要求举行听证的权利，你单位收到告知书之日起三个工作日内未提出陈述、申辩，未要求举行听证，视为放弃此权利。

你单位未依法查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，未依法对医疗器械进行验收的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第三十二条第一款：“医疗器械经营企业、使用单位购进医疗器械，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度。从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业，还应当建立销售记录制度。”之规定，依据《医疗器械监督管理条例》第六十八条第二项：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（二）医疗器械经营企业、使用单位未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的”之规定处罚。你单位使用未依法注册的医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条：“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”之规定，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第三项：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的”之规定处罚。依照原河南省食品药品监督管理局制定的《河南省食品药品监督管理行政处罚裁量标准》（医疗器械）：“货值金额1万元以上不足3万元的，违法行为裁量阶次为严重，应没收违法使用的医疗器械，并处货值金额5倍以上7倍以下罚款”，你单位未履行好相关义务致使非法产品进入医院使用，且涉案产品用于结石患者的排石治疗，与人民群众健康相关，但同时考虑涉案产品尚未造成危害后果，你单位配合调查。现责令你单位立即改正上述违法行为，并给予以下处罚：

- 警告；

- 2.没收违法使用的“排石机”；

- 3.处货值金额六点五倍的罚款计人民币壹拾叁万元整（￥130000.00）。

你单位应当自收到本决定书之日起15日内将罚没款缴到***，逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向河南省市场监督管理局或者许昌市人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向许昌市魏都区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

许昌市市场监督管理局

（印 章）

2020年2月12日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）