许昌市第一类医疗器械产品备案表

| 企业名称 | 备案证号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 注册地址 | 生产地址 | 备案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许昌振德医用敷料有限公司 | 豫许械备20160019号 | 纱布绷带 | 4.8×600cm、6×600cm、8×600cm、10×600cm、10×300cm、5×450cm、7.5×450cm、10×450cm、6×400cm、8×400cm、10×400cm、11×580cm | 带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 鄢陵县产业集聚区金汇大道1号 | 地址1：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号；地址2：鄢陵县产业集聚区百花路以东、二级河以南A区。 | 2023年11月28日 |